必  做  项  目

水泥：细度、强度、凝结时间、安定性、标准稠度、胶砂流动度

砂子：筛分、含泥量、泥块含量、密度试验、压碎值指标（人工砂）、石粉含量（人工砂）、表观密度、堆积密度、含水量、

石子：筛分、含泥量、泥块含量、针片状含量、表观密度、含水率、孔隙率、压碎值指标

粉煤灰：细度、含水量、活性指数（28天强度比）、需水量比、安定性、烧失量

矿粉：细度、含水量、活性指数（28、7天强度比）、流动度比、比表面积

外加剂：减水率（砂浆工作性）、密度、水泥净浆流动度、PH值、含固量、细度、泌水率、含气量、凝结时间差、坍落度、砼抗压强度比

粉剂：细度、含水率、减水率（砂浆工作性）、水泥净浆流动度