附件

预拌混凝土企业试验室验收表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  | 从业资格 |  |  |  |  |
|  | 从业年限 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 试验室主任 | 姓名 |  |  |  | 从业资格 |  |  |  |  |
|  | 实验室工作年限 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 试验员人数 |  |  |  | 试验室面积 |  |  |  |  |  |
| 申 请 验 收 事 项 |  |  |  | □新申请 □迁建 □其他 |  |  |  |  |  |
| 现场验收情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区工程监督机构初验意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 市质安中心验收意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |

预拌混凝土企业现场检查表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检 查 内 容 | 检查情况 |
| 生产设备 |  | 混凝土搅拌设备。 | m3/h 台 |
| 运输贮存设备 |  | 混凝土运输车。 | 辆 |
|  |  | 混凝土输送泵。 | m 辆 |
| 厂区建设 | 基础条件 | 厂区内道路及生产区的地面硬化，满足生产运输和设备、原材料贮存等要求。 |  |
|  | 防尘保护 | 封闭式高塔式骨料仓或地仓式堆场且内部安装喷淋等降尘装置。 |  |
|  |  | 生产过程中上料、配料和搅拌环节的生产性粉尘排放是否有相应除尘、收尘装置。 |  |
|  |  | 配料地仓与骨料堆场、配料用皮带输送机是否同时封闭。 |  |
|  | 绿色生产 | 安装有混凝土砂石分离、泥浆回收设备。 |  |
| 质量保证体系建立 | 质保体系文件 | 企业、实验室分别建立质量保证体系文件《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。 |  |
|  | 标准规范 | 有完整的生产控制、试验标准、规范和试验方法并现行有效。 |  |
|  | 文件受控 | 质保体系文件、现行标准规范及资料受控。 |  |
|  | 制度上墙 | 组织机构图、质量保证体系图、行政不干预声明、公正性声明、岗位职责、实验室管理制度等制度上墙。 |  |
| 检查人员签字： |  |  |  |
| 试验室人员 | 试验室主任 | 试验室主任应具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或二级以上注册建造师执业资格。 |  |
|  | 试验员 | 不少于4人。 |  |
|  | 人员档案 | 试验室人员按一人一档建立档案：身份证、学历证书、上岗证书、培训证书、培训记录、劳动合同、社会保险等加盖单位公章的复印件。 |  |
|  | 持证上岗 | 试验人员是否持证上岗，新建企业未取得证书的试验人员需现场考核，骨料、水泥、掺合料、外加剂每项至少2人考核合格，实验室主任配合比考核合格。 |  |
| 试验室环境 | 试验室布局 | 设有办公室、资料室、水泥室、骨料室、力学室、成型室、样品存放室、标养室等功能明确且布局合理的实验室。 |  |
|  | 标养室面积 | 标养室面积应能满足生产和试验的要求。 |  |
|  | 试验室温湿度 | 水泥室、成型室、力学室、标养室温湿度控制满足规范要求。 |  |
|  | 周围环境 | 周围环境是否存在影响检测工作粉尘、振动、电磁辐射等情况。 |  |
| 试验仪器设备 | 设备数量与布局 | 试验仪器设备的种类与数量是否满足所开展业务范围的需要，安装是否满足规范要求且不相互影响干扰。 |  |
|  | 设备档案 | 编制《仪器设备一览表》，按一机一档建立档案，主要内容包括：设备购置申请表、开箱验收记录、质量合格证、说明书、检定报告（包含地磅、搅拌楼秤）、使用记录、维修保养记录等。 |  |
|  | 三色标识 | 仪器设备维护良好，三色标识管理到位，使用记录齐全。 |  |
| 检查人员签字： |  |  |  |
| 试验仪器设备 | 仪器检定 | 仪器设备按《仪器设备鉴定周期表》检定，并取得检定证书。自检设备有相应的《自校规程》及记录等。 |  |
|  | 操作规程 | 各试验仪器操作规程对应上墙。 |  |
|  | 安全使用 | 仪器设备安全用电，插座有接地线，各试验室安装漏电保护装置，开关防护到位。 |  |
|  | 数据采集系统 | 应建立数据采集系统，与市管理平台联网，实现检测数据传输。 |  |
| 资料归档 | 原材料检验资料 | 原材料进场台帐、按批次抽样复检，复检报告齐全。 |  |
|  |  | 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂质量证明文件。 |  |
|  |  | 不合格原材料管理制度及有记录、处理措施。 |  |
|  | 生产资料 | 配合比原始记录、配合比调整通知单、混凝土运输调度单与生产任务单相吻合。 |  |
|  |  | 用于出厂检验混凝土强度的试块，应建立试块台帐并保存混凝土抗压强度有原始记录及报告。 |  |
|  |  | 混凝土强度有统计资料及评审结果，且有分析处理措施。 |  |
|  |  | 混凝土不合格品管理制度及处理措施。 |  |
| 备注 |  |  |  |

检查人员签字：